## Tabelle1
Verbrennungsluftberechnung gemäß ÖVGW Richtlinie G K62
Anlagenadresse |  |  | Gasfeuerstätten für Tabelle 1 (Summe NWB je Raum)
|  |  | Gerät-Nr. | Art/ Hersteller/ Type |  | NWB (kW) |  | Aufstellraum- Bezeichnung
1
2
3
1. Raumgrössenermittlung für Bild 2 und 3 zur Ermittlung von V̇AR und V̇NR
Bezeichnung |  | l | b | h | m³ | Es dürfen nur die zum Aufstellungsraum angrenzenden Räume mit Fenster od. Tür ins Freie herangezogen werden
| AR |  |  |  | 0
| NR 1 |  |  |  | 0
| NR 2 |  |  |  | 0
| NR 3 |  |  |  | 0
2. Luftbedarfermittlung ( V̇ Gerät + V̇ Abluft - V̇ Raum = V̇ Luftbedarf)
V̇ Geräte |  | V̇ Abluft |  | V̇ Raum |  | freie Öffnung |  | Türblattkürzung
Gerät-Nr. | m³/h | Bezeichnung | m³/h |  | m³/h | 150 cm² | 200 cm² | 1,5 cm | 2 cm
|  |  |  | V̇ AR |  | zutreffende Verbindungsöffnungen zu den angrenzenden Räumen ankreuzen
V̇ NR1
V̇ NR2
V̇ NR3
Summe | 0 | Summe | 0 | Summe | 0 | V̇ Luftbedarf |  | 0 | m³/h
aus Tab.1 oder Bild 1 |  | lt. Hersteller od. Richtwerte aus Tab. 2 |  | Aufstellraum aus Bild 2 Nebenraum aus Bild 3 |  | V̇ Luftbedarf > 0 --> Lüftungsöffnung ins Freie V̇ Luftbedarf < 0 --> keine Lüftungsöffnung ins Freie
3. Lüftungsöffnung ins Freie im Aufstellraum der Gasfeuerstätte
für Gasfeuerstätten gemäß Bild 4 | [8 empty] | cm²
für andere Feuerstätten (Summe aller Querschnitte der Verbindungsstücke) | [8 empty] | cm²
Gesamt |  |  |  |  | freier Querschnitt |  |  | 0 | cm²
Anmerkung
durchgeführt von
…………………………...…………………………… |  |  |  |  | ……………………………..……………………...…
Datum/ Name/ Unterschrift |  |  |  |  | firmenmäßige Zeichnung
Herausgegeben von: Netz Niederösterreich GmbH, B130, Stand: November 2020